福建省水产研究所

加工室实验室装修招标公告

2013（03）

福建省水产研究所 (下称招标方) 加工室实验室拟进行装修，经研究，决定自行组织对外公开招标，欢迎具有资质的厦属企业（下称投标方）参与投标。

一 、招标项目的工程要求：

工程具体要求以本招标附件（工程量清单及材质说明）要求为准。

二 、工程地点及时间要求

1 、工程地点：福建省水产研究所1号楼四楼。

2 、时间：合同签订后45个工作日完工（工期可自报）。

三、投标人资格

1、企业具有独立法人资格，取得合法企业工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证

四、 招标约定事项：

1、 投标方应按照标书中工程量清单的要求进行报价，投标项目报价为包干价，报价须含2000元设计费，由中标方支付给设计方。招标方原则上采用最合理低价中标。

2 、投标方施工完成后应负责将场地清理干净并垃圾外运。

3、 投标方施工过程中，需更改原招标方案的内容，需书面通知招标方，经招标方书面同意后，方可进行更改，否则造成的责任均由投标方负责。

4 、施工严格按照行业标准进行，提交招标方使用前应对施工工程进行全面自查。

5 、投标方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，注意文明施工，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员的依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于投标方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，有投标方承担。

6、 由于施工导致招标方其它未改造的项目受到损坏等情况，投标方应负责恢复或赔偿。

7、 投标方所提供的工程材料应严格按国家相关的要求提供，否则招标方有权拒付工程款。投标方应按照附件（工程量清单）中的品牌和规格型号进行报价施工，对没有明确要求的，投标方应详细标明品牌和规格型号。

8、 投标方若未按时完成工程的改造，应赔偿招标方每天500元违约损失金，该违约损失金从工程款中直接扣除。

9 、投标方所报项目资料不全或资料不详或不符而影响招标方评标的，造成的后果由投标方自行负责。

10、 投标方所施工的工程，从工程验收合格之日起，保修期为一年。若出现非人为损坏，投标方应无偿给予维修和更换。若因质量问题，而发生人员伤害事故，投标方应承担相应法律责任。

11、 投标方在接到招标方维修通知后24小时内，应派人给予修复，若超过期限招标方有权请其它公司来维修，所需费用从投标方质保金中扣除，不足部份，招标方有权进行追偿。

12、 投标方应邀参加招标方的投标，视为同意招标方的各项约定。

13、 本次招标的标书和投标方的投标报价等相关材料作为合同签订的依据。

14、 如参与本项目的投标方较少和报价较高时，招标方有权将本项目转为竞争性谈判。

五 、验收标准及方法：

1、 标准：工程按行业有关规范及规定进行施工验收。

2、 方法：工程经改造后，投标方负责会同招标方的相关验收人员按技术标准要求进行联合验收。

3 、工程经招标方初步验收后对不合格的项目，投标方应在三日内完成整改，否则每天按500元支付招标方赔偿金。

六 、付款结算方式：

装修合同签订后，招标方支付中标款的30%作为工程预付款，工程经甲乙双方验收合格后，投标方凭国家建安发票与招标方结账，招标方支付65%的工程款，余下5%的工程款作为质量保证金于验收合格后一年整工程无质量问题时返还。如在保修期间发现所作工程经认定存在质量问题，招标方有权不予退还该履约质量保证金，并付相应的赔偿责任。如投标方无故不按本合同履行相应的条款，质量保证金作为合同违约金赔付招标方。

七 、投标时间  地点  方式和评标：

1 、2013年4月22日前到福建省水产研究所领取标书，领取标书时需带上盖公章营业执照、税务登记证复印件。

2、 2013年4月23上午9点30分在招标方福建省水产研究所，当场开标和定标。

3、 投标单位在开标前2天以转账的方式缴交投标保证金10000元，并将转账底单传真至总务科，开标前以招标方财务到账为准。（投标保证金缴交账户：收款单位：福建省水产研究所；开户行：厦门东渡农行；帐号：329001040000020；税务登记号：350206B36951414；地址：厦门市东渡海山路7号）。若发现参标单位有窜标，围标的情况，投标保证金全部没收。中标单位的保证金在合同期内未出现违约现象，合同到期时无息退还。部分违约现象，从保证金中扣除相应金额的违约金；若发现严重违约现象，则不予退还保证金。（缴交保证金的单位应与报名参标单位一致，否则招标方有权不予受理，开标当天应携带银行进账单，没中标的单位凭进账单退款）。

3、 投标单位的竞标文件需提供材料（正副本各一份，加盖公章）；

A、开标价格一览表；

B、服务承若书；

C、参标单位资质证书，法人代表的委托书。

4、本项目采用最合理低价中标，评标人员由招标方组成，评标后通知投标方。投标方可咨询评标情况，但不得干扰招标方的评标。

5、接中标通知后，超过三个工作日未与招标方签订合同的，投标保证金作为招标方的损失赔偿费，招标方有权将该招标项目交由本次招标的次优方案的商家履约。

6、对本标书有异议者，请在2013年4月22日上午10点前提出。本标书有更改之处，将以电话或传真通知各领标单位。

7 、领取标书截止至2013年4月22日上午10点(节假日休息)。

8、招标答疑和现场勘察时间：2012年4月22日上午10点，福建省水产研究所。

9、自带U盘拷贝资料。

七、联系方式

1 、领标地址:  厦门市海山路7号 福建省水产研究所总务科

2 、联系人及电话:  胡达荣、陈樟花 0592-5678556

3 、传真:   0592-6013055

八、招标附件：

附件1：工程清单

| 实验室装修清单 |
| --- |
| 序号 | 工程项目名称名单 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| 一 | 装修部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 砖墙面防水水泥砂浆批荡 | ㎡ | 581 |  |  | 墙面粉刷及修补 |
| 2 | 墙面漆（底刷二遍面三遍） | M² | 973 |  |  | 立邦 |
| 3 | 墙面坯灰料粉刷 | M² | 973 |  |  | 滑石粉\胶水\白水泥及人工工资 |
| 4 | 水泥自流平 | ㎡ | 143 |  |  |  |
| 5 | PVC地坪 | ㎡ | 143 |  |  | 洁福2.0mm同质透心 |
| 6 | 铺PVC地坪 | ㎡ | 143 |  |  | 人工工资 |
| 7 | 抛光砖踢脚线H=120mm | 米 | 115 |  |  |  |
| 8 | 铺抛光砖踢脚线H=120mm | 米 | 115 |  |  | 水泥河沙人工工资 |
| 9 | 实验室门900*2100 | 镗 | 3 |  |  |  |
| 10 | 实验室子母门1500*2100 | 镗 | 1 |  |  |  |
| 11 | 轻钢龙骨600*600*0.8铝扣板吊顶 | ㎡ | 182 |  |  | 爱森保 |
| 12 | 安装轻钢龙骨600*600*0.8铝扣板吊顶 | ㎡ | 182 |  |  | 人工工资 |
| 13 | 砌砖门头 | 个 | 4 |  |  | 人工工资 |
| 14 | 办公室水槽柜 | 个 | 1 |  |  | 不锈钢水龙头 |
| 15 | 原有水泥台拆除 | m | 58 |  |  | 人工工资 |
| 16 | 原有墙面拆除 | ㎡ | 23 |  |  | 人工工资 |
| 17 | 原有通风橱拆除 | 项 | 1 |  |  | 人工工资 |
| 18 | 原有门拆除 | 樘 | 4 |  |  | 人工工资 |
| 19 | 二次搬运材料\清理工地垃圾 | ㎡ | 321 |  |  | 人工工资 |
| 20 | 电路地面开槽 | 米 | 38 |  |  | 人工工资 |
| 21 | 电路地面细纱回填 | 米 | 38 |  |  | 人工工资 |
| 22 | 电路地面倒混泥土 | 米 | 38 |  |  | 人工工资 |
| 23 | 土头清运费 | 项 | 1 |  |  | 人工工资 |
| 24 | 墙面修补 | 项 | 1 |  |  | 人工工资 |
| 25 | 废土搬运费 | 项 | 1 |  |  | 人工工资 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 二 | 水、强弱电部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 格栅灯3*20W | 盏 | 29 |  |  | 富迪 |
| 2 | 双头应急灯 | 盏 | 8 |  |  | 安耐 |
| 3 | 日光灯 | 盏 | 20 |  |  | 飞利浦 |
| 4 | 单联控制开关 | 个 | 10 |  |  | 西门子 |
| 5 | 五孔插座 | 个 | 145 |  |  | TCL |
| 6 | 空开 | 个 | 17 |  |  | 3相，施耐德 |
| 7 | 吊扇 | 个 | 16 |  |  | 美的 |
| 8 | BV 2.5m2电线 | M | 1650 |  |  | 太阳牌 |
| 9 | BV 4m2电线 | M | 155 |  |  | 太阳牌 |
| 10 | YJV 3*2.5+2*1.5电缆线 | M | 212 |  |  | 太阳牌 |
| 11 | YJV 3*4+2*2.5电缆线 | M | 198 |  |  | 太阳牌 |
| 12 | YJV 3*6+2*4电缆线 | M | 82 |  |  | 太阳牌 |
| 13 | YJV 3*16+2*10 电缆线 | M | 65 |  |  | 太阳牌 |
| 14 | YJV 3*25+2*16电缆线 | M | 61 |  |  | 太阳牌 |
| 15 | YJV 3*35+2*25电缆线 | M | 46 |  |  | 太阳牌 |
| 16 | PE200波纹管 | 米 | 38 |  |  |  |
| 17 | 金属软管DN25含安装 | M | 610 |  |  |  |
| 18 | 电管（KBG32）含安装 | M | 515 |  |  |  |
| 19 | 86暗盒（含开关插座安装） | 只 | 172 |  |  |  |
| 20 | 总配电箱 | 个 | 1 |  |  | 施耐德，含空开、漏电保护等 |
| 21 | 1楼配电箱 | 个 | 1 |  |  | 施耐德，含空开、漏电保护等 |
| 22 | 4楼配电箱 | 个 | 1 |  |  | 施耐德，含空开、漏电保护等 |
| 23 | 空气开关箱分箱 | 个 | 7 |  |  | 施耐德，含空开、漏电保护等 |
| 24 | 安装格栅灯 | 盏 | 29 |  |  | 人工工资 |
| 25 | 安装双头应急灯 | 盏 | 17 |  |  | 人工工资 |
| 26 | 安装日光灯 | 盏 | 20 |  |  | 人工工资 |
| 27 | 安装吊扇 | 台 | 16 |  |  | 人工工资 |
| 28 | 安装插座 | 个 | 145 |  |  | 人工工资 |
| 29 | 安装空开 | 个 | 17 |  |  | 人工工资 |
| 30 | 安装BV4m2电线 | M | 155 |  |  | 人工工资 |
| 31 | 安装BV2.5m2 | M | 1650 |  |  | 人工工资 |
| 32 | 安装电缆线 | M | 664 |  |  | 人工工资 |
| 33 | 安装配电箱 | 个 | 3 |  |  | 人工工资 |
| 34 | 安装空气开关箱及空气开关 | 个 | 7 |  |  | 人工工资 |
| 35 | 进水管 | m | 105 |  |  | 伟星 |
| 36 | 排水管 | m | 98 |  |  | 南亚 |
| 37 | 水管三通 | 个 | 25 |  |  | 南亚 |
| 38 | 弯头 | 个 | 10 |  |  | 南亚 |
| 39 | 定位器材 | 项 | 1 |  |  | 材料费 |
| 40 | 安装水管工资 | m | 203 |  |  | 人工工资 |
| 41 | 安装三通 | 个 | 25 |  |  | 人工工资 |
| 42 | 安装弯头 | 个 | 10 |  |  | 人工工资 |
| 43 | 直接 | 个 | 19 |  |  | 厦门南亚 |
| 44 | 三角阀 | 个 | 15 |  |  |  |
| 45 | 胶水 | 瓶 | 3 |  |  |  |
| 46 | 其他辅材 | 项 | 1 |  |  |  |
| 47 | 弱电部分 | 项 | 4 |  |  | 网线、无线网卡、无线路由等 |
| 48 | 二次搬运材料 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  | 0 |  |
| 三 | 合计 | 一+二 |  | 0 |  |
| 四 | 管理费、税收 | 8.45% |  | 0 |  |
| 五 | 总计 |  |  | 0 |  |

附件2:装修设计图(附CAD设计图)

附件3:平面图