蓄电池组招标公告

2013（05）

福建省水产研究所渔业设施科室拟对外招标购置铅酸蓄电池96只。

（最高限价￥：1000元/只）

蓄电池技术参数

1.货物名称：铅酸蓄电池。

2.主要用途及数量：风电蓄能，总数96只。

3.工作条件：

★3.1  厦门海岛环境条件。

3.2  与50KVA风力发电机适配。

3.3  风力发电机额定电压380Vac。

4. 技术指标：

★4.1  蓄电池额定电压12V

4.2  蓄电池额定容量200AH

5、配置要求

容量检测仪，补给液，补给工具。

6. 技术资料：

蓄电池使用手册（中、英文）；维护手册(中、英文)；其他相关技术文件。

7. 为保证蓄电池售后服务及货物来源的合法性，投标单位需提供蓄电池制造商出具的项目授权书和中华人民共和国器具型式批准证书，无授权书作废标处理。

8. 售后服务及培训：

8.1蓄电池厂家或投标单位需在厦门设有服务中心（需提供厦门服务中心承诺书，包括厂家或投标单位服务工程师名单、联系方法等）。

8.2经用户验收当天起，质量保证期12个月。

# 8.3蓄电池厂家或投标单位提供蓄电池的现场安装调试指导，并免费向技术人员介绍设备的安装、拆卸与检修方法，及设备的工作与运行原理，设备管线的安装与维护要求等，并直接提供终身维修。

有意者，请将投标书封存完好于2013年5月13日前寄：厦门市东渡海山路七号省水产研究所总务科胡达荣或陈樟花收。（邮编：361013）

中标单位的确定由所行政分管领导、行政监察员、总务科长组成的评标小组进行评估决定供货单位。

注：邮寄时请在封面注明投标蓄电池的名称

福建省水产研究所

二〇一三年五月二日