招 标 公 告

2016(12 )

福建省水产研究所拟购置

DELL T630 塔式服务器一台

（最高限价￥：62000元（含税人民币））

- 设备名称：DELL T630 塔式服务器

- 设备用途：福建省海洋基础数据库及管理平台

3.技术指标要求：

硬件

主板：PowerEdge T630 主板

机箱：机箱最多可配8个3.5" 硬盘, 塔式配置

CPU：升级到2个英特尔至强 E5-2650 v3 2.3GHz,25M 缓存,9.60GT/s QPI,Turbo,HT,10C/20T (105W)

内存：128GB RDIMM, 2133MT/s RDIMMs,, 双列, x4 带宽

缓存：PERC H730 RAID控制器, 1GB NV 缓存

硬盘：6TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 3.5英寸 热插拔硬盘,13G

光驱：16X DVD-ROM SATA 光驱

网卡：板载 LOM 1GBE (双端口用于机架和塔式, 四端口用于刀片服务器)

散热器：105W 散热器，双个

电源：双个. 热插拔, 冗余电源(1+1), 750瓦；电源线,250V,2M (中国)

其他：

- 面板

- 电子系统文档 和 OpenManage DVD套件

- 性能优化

- 集成戴尔远程访问控制器iDRAC8 Enterprise

- 3年"保留您的硬盘" 服务

- RAID 5适用于 H330/H730/H730P (3-32 HDDs 或 SSDs)

软件

Performance BIOS Settings；

Windows Server 2012R2 标准版；

OpenManage Essentials。

4.售后服务：

4.1  附带戴尔基本硬件支持的SATA硬盘, 含1年有限硬件保修。

4.2  专业技术支持: 下一工作日上门服务 (部件+人工)。

4.3  投标单位需提供戴尔原厂售后服务承若书（加盖戴尔原厂公章），提供有限期内保修及终身维修，维修响应时间为24小时。

有意者，请将投标书封存完好于2016年 6月 2日前送至或者邮寄至：厦门市东渡海山路7号省水产研究所办公室胡达荣或陈樟花收。邮编：361013

中标单位的确定由所行政分管领导、行政监察员、办公室组成的评标小组进行评估决定供货单位。