招标公告

2017（41）

福建省水产研究所水产养殖与生物技术研究室拟购置

电泳仪

(最高限价￥：19000元)

- 设备名称：电泳仪

- 数量：1台

- 型号：伯乐MINI-protean TETRA

- ★技术参数：

1) 同一槽内可同时进行4块SDS-PAGE凝胶的电泳实验

2) 胶面积：8.3 x 7.3 cm

3) 短玻璃板：10.1 x 7.3 cm

4) 长玻璃板：10.1 x 8.2 cm

5) 玻璃板：封边垫条永久性地固定在长玻板上，保证玻板精确对齐，防止漏胶

6) 灌胶系统：平行排列的设计能同时看到正在灌制的两块凝胶，弹簧杠杆设计使得软橡胶衬垫产生良好的密封性

7) 上样引导装置：防止泳道的遗漏上样或重复上样

8) 电泳梳：特殊的塑料电泳梳不会抑制凝胶聚合反应，制胶过程中，内置的脊可避免在灌胶过程时的空气接触，保证均一的凝胶聚合

9) 模块化：可换置转印（western blot）等模块

有意者，请将投标书封存完好于2017年 8月 22日上午九点前寄：厦门市东渡海山路七号省水产研究所办公室胡达荣收。（邮编：361013）

中标单位的确定由所行政分管领导、行政监察员、办公室和采购科室组成的评标小组进行评估决定供货单位。

注：邮寄时请在封面注明投标仪器的名称

福建省水产研究所                                                                                  2017年8月18日