招标公告

2017（43）

福建省水产研究所水产养殖与生物技术研究室拟购置

移液器

(最高限价￥：10500元)

- 设备名称：移液器

- 数量：1套

- 型号：REFERENCE 2

- 技术参数：

- *采用Perfect Piston系统的高科技材质，重量轻，坚固耐用，耐高温抗腐蚀

- *可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全

- 卓越的人体工程学设计，显著减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损（RSI）

- *伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性

- 四位数字放大体积显示，位置合理，便于移液时观察

- 独有密度调节窗口，适用于不同密度的液体，通用性更广泛

有意者，请将投标书封存完好于2017年 8月 22日上午九点前寄：厦门市东渡海山路七号省水产研究所办公室胡达荣收。（邮编：361013）

中标单位的确定由所行政分管领导、行政监察员、办公室和采购科室组成的评标小组进行评估决定供货单位。

注：邮寄时请在封面注明投标仪器的名称

福建省水产研究所                                                                                  2017年8月18日