招 标 公 告

2017（30）

福建省水产研究所质检中心拟购置

液相色谱自动进样器一台

最高限价￥：105000元（人民币）

仪器技术参数

1、设备名称：液相色谱自动进样器

2、设备用途：实现液相原子荧光形态分析仪自动进样

3.技术指标要求：

3.1进样范围：0.1–100uL，增量为0.1uL，多次进样模式可达1500uL；

3.2流通式设计，进样针及计量泵处于高压流路中，具有外壁洗针功能；

★3.3样品容量：不少于130位2mL样品瓶；

3.4压力范围：0–600bar

★3.5可实现柱前衍生、自动稀释、氨基酸分析等功能。

4、其它

4.1．供应商必须提供生产厂家的项目授权书及原厂售后服务承诺书。

4.2. 主机有一年的免费保修期。

4.3. 投标单位直接提供终身维修，维修响应时间为24小时。

有意者，请将投标书封存完好于2017年8月22日上午九点前寄：厦门市东渡海山路七号省水产研究所总务科胡达荣或黄文涛收。（邮编：361013）

中标单位的确定由所行政分管领导、行政监察员、办公室和采购科室组成的评标小组进行评估决定供货单位。

注：邮寄时请在封面注明投标仪器的名称

福建省水产研究所

二〇一七年八月十八日