仪器招标公告

2018（11）

福建省水产研究所

海洋生物遗传育种中心拟采购真空泵一台

型号：C410

（最高限价￥： 15000元）

仪器技术参数

- 仪器功能

2、用于抽真空，适合于化学、制药、石化等行业对腐蚀性气体的处理

3、配套相关设备用于抽滤，减压蒸馏，真空浓缩，离心浓缩，固相萃取等使用。

4、仪器特点

5、Chemvak防腐蚀隔膜泵所有与气体接触部分，均为聚四氟乙烯(PTFE)材料

6、适合于化学、制药、石化等行业对腐蚀性气体的处理，如抽滤，减压蒸馏，旋转蒸发，真空浓缩，离心浓缩，固相萃取等使用。

7、高性价比, 品质可靠, 独特的结构设计，噪音小于50dB

8、采用过热保住设计, 如机体温度过高, 则自动关机, 等温度回归正常后将自动开机工作, 保证系统工作的稳定性及安全性。

9、可选择耐腐蚀真空调压过滤器， 以防止固体杂质进入泵腔，还可以调节合适的压力10、仪器技术参数

11、双级泵

12、最低真空度：13mbar

13、抽气速度：25L/min

14、功率：95W

15、接口规格：10 mm

16、马达转速：1450 rpm

17、标准配置

18、主机1台、

19、内径8 mm原装氟胶管

有意者，请将投标书封存完好于2018年2月6日前寄：厦门市东渡海山路七号省水产研究所办公室胡达荣、黄文涛收。（邮编：361013）

中标单位的确定由所行政分管领导、行政监察员、办公室和采购科室组成的评标小组进行评估决定供货单位。

注：邮寄时请在封面注明投标仪器的名称

福建省水产研究所                                                     2018年1月30日