仪器招标公告

2018（23）

福建省水产研究所

海洋生物遗传育种研究中心拟采购普通离心机一台

型号：H2050R-1

（最高限价￥： 48000元）

仪器技术参数

一、主要技术规格：

- 型号H2050R-1 液晶

- 最高转速20500r/min

- 最大相对离心力29200xg

- 最大容量4X750ml

- 转速精度±10r/min

- 温度设定范围－20℃̴＋40℃

- 温控精度±1℃

- 定时范围1min－99min  59sec或连续运转

- 压缩机组进口高性能压缩机组环保制冷剂（R404a）

- 整机噪音<65dB(A)

- 电源AC220V±22V  50HZ  16A

- 整机功率1500W

- 外形尺寸550X650X840mm

- 外包装尺寸756X856X1320mm

- 重量110KG

- 角转子，最高转速20500r/min，最大相对离心力29200xg，容量12X1.5ml

有意者，请将投标书封存完好（封口处均需加盖投标单位公章确认密封）于2018年3月26日下午下班前（以实际送达时间为准）寄：厦门市东渡海山路7号省水产研究所行政综合部宫照庆收（邮编：361013，联系电话0592-5610301），采购部门联系人：罗辉玉，联系电话13178259557。

中标单位的确定由所行政分管领导、行政监察员、办公室和采购科室组成的评标小组进行评估决定供货单位。

注：邮寄时请在封面注明投标仪器的名称

福建省水产研究所

2018年3月6日