仪器招标公告

2018（26）

福建省水产研究所

海洋生物遗传育种研究中心拟采购电泳仪一台

型号：伯乐MINI-ProteanTETRA

（最高限价￥： 19000元）

仪器技术参数

一、技术参数

*1． 同一槽内可同时进行4块SDS-PAGE凝胶的电泳实验

2． 胶面积：8.3 x 7.3 cm

3． 短玻璃板：10.1 x 7.3 cm

4． 长玻璃板：10.1 x 8.2 cm

*5． 玻璃板：封边垫条永久性地固定在长玻板上，保证玻板精确对齐，防止漏胶

6． 灌胶系统：平行排列的设计能同时看到正在灌制的两块凝胶，弹簧杠杆设计使得软橡胶衬垫产生良好的密封性

*7． 上样引导装置：防止泳道的遗漏上样或重复上样

8． 电泳梳：特殊的塑料电泳梳不会抑制凝胶聚合反应，制胶过程中，内置的脊可避免在灌胶过程时的空气接触，保证均一的凝胶聚合

9． 模块化：可换置转印（western blot）等模块

有意者，请将投标书封存完好（封口处均需加盖投标单位公章确认密封）于2018年3月26日下午下班前（以实际送达时间为准）寄：厦门市东渡海山路7号省水产研究所行政综合部宫照庆收（邮编：361013，联系电话0592-5610301），采购部门联系人：罗辉玉，联系电话13178259557。

中标单位的确定由所行政分管领导、行政监察员、办公室和采购科室组成的评标小组进行评估决定供货单位。

注：邮寄时请在封面注明投标仪器的名称

福建省水产研究所

2018年3月19日