仪器招标公告

2018（25）

福建省水产研究所

海洋生物遗传育种研究中心拟采购成像系统一台

型号：伯乐GEL-DOC XR

（最高限价￥： 95000元）

仪器技术参数

一、技术参数：

1.样品来源：不透光样品如照片、纸张、杂交膜等；荧光样品如EB染色的DNA凝胶、SYBR Safe荧光染色DNA凝胶、Radiant Red荧光染色的RNA凝胶等；各种染色的蛋白质凝胶如考染、银染、SYPRO Ruby或Oriole荧光染色等以及Stain-Free胶

*2.图像分辨率：四百万像素

3、CCD控制：马达自动控制，能清晰聚焦任何缩放设置或任何高度的样品，无需通过软件手动调整聚焦或者改变托盘固定高低位置实现对焦

*4.镜头缩放：8.5-51mm镜头

5.暗箱：密封暗箱可用于化学发光检测

*6.备有校正镜头曲面度的专用滤光片

*7.备有平场校正板

8.三块自动对焦校正板，确保成像过程无需再次调节

*9.灵敏度：0.1ngEB染色的DNA

10.信噪比：≥56dB

*11.曝光时间：最短0.001s，每0.001s步进

12.样品大小：28x36cm

*13.成像大小：25x26cm

*14.光源：透射白光，反射白光，透射紫外，透射蓝光（可选）

*15.具备Stain-Free成像功能：可以实现样品蛋白质条带电泳结束之后直接成像，无需固定、染色和脱色，需提供原厂盖章证明5篇SCI文献支持；

*16.进行Western blot检测时具备总蛋白归一化功能，即总蛋白代替内参基因（如GAPDH，β-actin）进行归一化定量，需提供原厂盖章证明至少5篇SCI文献支持；

17.紫外光源：制备型紫外模式保护要回收的核酸样品

18.紫外自动光闭保护

*19.UV防护板：方便直接用紫外平台进行样品肉眼观察

20.切胶尺：切割凝胶

21.荧光尺：系统检测并用于测量长度

22.软件：全自动专业成像及分析软件对系统进行自动控制，包括采集、优化、定量、分析图像及报告输出

23.图像输出格式：.tif、.bmp、.png、.jpg

24.数据输出方式：剪贴板输出、数据库输出、Excel表格式输出、PDF输出

25.标配有软件操作指南flash

*26.具有中文版软件，且中文版软件、英文版软件自由切换

有意者，请将投标书封存完好（封口处均需加盖投标单位公章确认密封）于2018年3月26日下午下班前（以实际送达时间为准）寄：厦门市东渡海山路7号省水产研究所行政综合部宫照庆收（邮编：361013，联系电话0592-5610301），采购部门联系人：罗辉玉，联系电话13178259557。

中标单位的确定由所行政分管领导、行政监察员、办公室和采购科室组成的评标小组进行评估决定供货单位。

注：邮寄时请在封面注明投标仪器的名称

福建省水产研究所

2018年3月19日