仪器招标公告

2018（27）

福建省水产研究所

海洋生物遗传育种研究中心拟采购生化培养箱一台

型号：SPX-250III

（最高限价￥： 13000元）

仪器技术参数

一、技术指标

- 公称容积：250L

- 控温范围:0~50℃

- 温度波动度:±0.5℃

- 温度均匀性:±1℃

- 定时范围:0~99h59min

- 额定功率:450W

- 制冷剂:R134a ( 无氟环保制冷剂）

- 电源:220V±10% 50Hz

- 工作时间:连续

- 工作室尺寸:48x49x107cm

- 外形尺寸：62x68x163cm

- 包装箱尺寸：78x84x182cm

- 净重/毛重：103/147KG

有意者，请将投标书封存完好（封口处均需加盖投标单位公章确认密封）于2018年3月26日下午下班前（以实际送达时间为准）寄：厦门市东渡海山路7号省水产研究所行政综合部宫照庆收（邮编：361013，联系电话0592-5610301），采购部门联系人：罗辉玉，联系电话13178259557。

中标单位的确定由所行政分管领导、行政监察员、办公室和采购科室组成的评标小组进行评估决定供货单位。

注：邮寄时请在封面注明投标仪器的名称

福建省水产研究所

2018年3月19日