2018（42）

福建省水产研究所海洋环境与水产品质量安全检测中心需要

多试管涡旋振荡器一台

型号：VWR多试管涡旋振荡器Advanced

（最高限价￥：45000元/台）

仪器技术参数

一、用途：多试管漩涡振荡器是一种将振荡和涡旋巧妙结合的实验室仪器，适用于化学实验室中的大处理量多样品漩涡振荡操作，使实验更加方便，快捷。

二、主要技术参数

2.1 仪器采用微处理器控制：变速微处理器控制将实现一致均匀的混合动作

2.2 配有LED显示器可以读取转速和运行时间

2.3具有倒计时模式：选择倒计时模式至用户定义的限值后，装置会自动关闭，即便在电源被关闭后，显示器也会显示上一次使用的设定值

2.4仪器适用于同时对多个试管或离心管进行混合

2.5具有脉冲模式：可编程脉冲模式允许用户在1－59秒之间按1秒的间隔调节脉冲接通及脉冲关闭时间。通过产生更有力的混合，该特性可以加强涡旋混合动作

2.6转速范围：500-2500rpm

2.7转速精度：±25rpm

2.8计时功能：1秒至160小时

2.9轨道：3.6mm

2.10配置：16mm试管泡沫塑料架1套，29mm试管泡沫塑料架2套

2.11整机质保1年

投标文件需要正本和副本（需要法人代表签字，单位盖章并密封，封口处加盖单位公章确认密封）。投标文件必须包含但不限于以下内容：投标书，开标一览表，投标分项报价表，售后服务承诺书，法定代表人授权书，法人营业执照，信用记录查询结果，厂家授权函。有意者，请将投标文件封存完好（封口处均需加盖投标单位公章确认密封），于2018年11月30日前寄：厦门市东渡海山路7号省水产研究所行政综合部宫照庆收（邮编：361013，联系电话0592- 6013065），采购部门联系人：钱卓真，联系电话0592-5678301。

中标单位的确定由所行政分管领导、行政监察员、行政综合部和采购科室组成的评标小组进行评估决定供货单位。

注：邮寄时请在封面注明投标仪器的名称及招标公告编号。

福建省水产研究所

2018年11月22日