仪器招标公告

2018（47）

福建省水产研究所海洋渔业资源保护与利用研究中心需要

磨抛机一台

(第二次)

型号：广州蔚仪金相YMP-2Z型自动金相试样磨抛机

（最高限价￥：45000元/台）

仪器技术参数

因2018（37）号招标的投标单位未达到评标要求数量而流标，现发布二次招标公告：

一、用途：用于样品的预磨、抛光或研磨工作。

二、主要技术参数

2.1 磨抛盘直径：230mm

2.2 砂纸直径：230mm

2.3 转速：无极调速100—1000r/min

四档速250r/min,500r/min,750r/min,1000r/min

2.4 电动机：550w

2.5 磨头转速：无极调速20—120r/min

2.6 气缸压力：可调（建议0.2-0.3mpa）

2.7 磨头电动机：直流无刷减速电机 220v 100w

2.8 外形尺寸：757*623*645mm

2.9 净重：78kg
2.10免费保修壹年，终身维护。

投标文件需要正本和副本（需要法人代表签字，单位盖章并密封，封口处加盖单位公章确认密封）。投标文件必须包含但不限于以下内容：投标书，开标一览表，投标分项报价表，售后服务承诺书，法定代表人授权书，法人营业执照，信用记录查询结果，厂家授权函。有意者，请将投标文件封存完好（封口处均需加盖投标单位公章确认密封），于2018年12月08日前寄：厦门市东渡海山路7号省水产研究所行政综合部宫照庆收（邮编：361013，联系电话0592- 6013065），采购部门联系人：马超，联系电话18250868351。

中标单位的确定由所行政分管领导、行政监察员、行政综合部和采购科室组成的评标小组进行评估决定供货单位。若投标单位少于3家（不含3家），未达到评标要求数量，我所将采用竞争性谈判的方式确定中标单位。

注：邮寄时请在封面注明投标仪器的名称及招标公告编号。

福建省水产研究所

2018年11月30日