设备招标公告

2019（10）号

海域与海岛工程研究中心购置无人机招标公告

一、仪器技术参数

- 1. 主要用途：

用以开展海域使用现状调查、围填海现状调查、海岛及海岸线调查、海洋生态评估和修复以及海籍测量等测量和航拍工作。

- 2. 技术要求：

必须有较好的抗风能力、较长的续航飞行时间、能够搭载RTK测量和能够形成稳定的高清影像。

- 3. 技术指标：

3.1、外形尺寸（展开-包含桨叶和起落架）：长×宽×高均小于1000 mm。

3.2、重量：含电池小于10 kg。

3.3、悬停精度：垂直±0.1 m；水平±0.1 m。

3.4、最大可承受风速：不小于10 m/s。

3.5、最大飞行时间：不小于30分钟（空载）。

3.6、工作环境温度：-20 ° C 至 50° C。

3.7、图像有效像素：不低于2080万。

3.8、图像存储：格式	DNG，JPEG，DNG+JEPG。

3.9、视频存储：格式	RAW，ProRes，MOV，MP4。

3.10、工作模式：拍照模式，录像模式，回放模式。

3.11、单次作业面积不小于1平方千米。

- 4. 技术服务要求：

4.1、签订合同后7日内提供10平方公里指定区域三维模型成果（限定本型号设备）；

4.2、配套10个节点正版软件；

4.3、平台基础：支持32位和64位操作系统，同时支持扩展到移动平板电脑。

三、投标人需提供制造商授权函和售后服务承诺函原件（并加盖制造商公章）。

四、投标人能够提供良好的维护服务（需提供营执照复印件并加盖投标人公章）。

五、投标文件（需要法人代表签字，单位盖章并密封，封口处加盖单位公章确认密封）。投标文件必须包含但不限于以下内容：投标书，开标一览表，投标分项报价表，法定代表人授权书，法人营业执照。有意者，请将投标文件封存完好（封口处均需加盖投标单位公章确认密封），于2019年9月9日前寄：厦门市东渡海山路7号省水产研究所行政综合部305室宫先生、黄先生收（邮编：361013，联系电话0592- 6013065），项目联系人：许春晓，联系电话15860722402。

中标单位的确定由所行政分管领导、行政监察员、行政综合部和采购科室组成的评标小组进行评估决定供货单位。

注：邮寄时请在封面注明设备的名称及招标公告编号。

福建省水产研究所

2019年8月20日