2019（12）号

2018年环境监测项目采购摇床1台招标公告

仪器技术参数

一、产品招标参数：

1、震荡方式: 圆周振荡

*2、周转直径: 30mm

*3、最大载重(含夹具): 15kg

4、马达输入功率: 70W

5、马达输出功率:  19W

6、工作制式: 100%

*7、调速范围: 0-300 rpm

8、转速显示:  数字显示

9、定时: ∞/1-56min

*10、标配RS 232接口，所有功能均可通过实验室软件labworldsoft进行编辑和控制

*11、可选配能重复使用的摇床粘垫，方便固定各种形状和大小的平底容器进行振荡

12、外形尺寸(W×D×H):  505×585×120mm

13、重量: 26kg

14、允许环境温度: 5-50℃

15、允许相对湿度: 80%

13、保护等级: IP 21

14、质保：2年

二、配置要求

标准清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | KS501主机 | 套 | 1 |
| 2 | 专用安全电源线 | 套 | 1 |
| 3 | 专用摇板 | 套 | 1 |
| 4 | 200ml锥形瓶夹具 | 套 | 10 |
| 5 | 产品使用说明书 | 套 | 1 |

三、投标人需提供制造商授权函和售后服务承诺函原件（并加盖制造商公章）。

四、投标人能够提供良好的维护服务（需提供营执照复印件并加盖投标人公章）。

五、投标文件（需要法人代表签字，单位盖章并密封，封口处加盖单位公章确认密封）。投标文件必须包含但不限于以下内容：投标书，开标一览表，投标分项报价表，法定代表人授权书，法人营业执照。有意者，请将投标文件封存完好（封口处均需加盖投标单位公章确认密封），于2019年9月23日前寄：厦门市东渡海山路7号省水产研究所行政综合部305室宫先生、黄先生收（邮编：361013，联系电话0592-6013065），项目联系人：姜双城，联系电话:13400678396。

中标单位的确定由所行政分管领导、行政监察员、行政综合部和采购科室组成的评标小组进行评估决定供货单位。

注：邮寄时请在封面注明设备的名称及招标公告编号。

福建省水产研究所

2019年9月2日