2019（14）号

海洋生物遗传育种中心东山县养殖水域滩涂规划项目采购多参数水质分析仪1台招标公告

仪器技术参数

- 多参数水质分析仪（最高限价￥：50000元/台）

- 技术参数：

1、适合实验室内和室验室外两种场景操作；

2、主机内存大小：≥600个；

3、主机可连接并同时使用的探头数量≥2个

4、存储方式：手动、半自动、全自动

5、探头连接主机方式：全自动；

6、防水功能：具备；

7、温度测定范围（℃）：-20.0-120.0

8、氢离子浓度指数测量范围：-1.00-15.00

9、电导率测量范围（mS/cm）：0.01-250.0

10、溶解氧测量范围（mg/L）：0.01–25.0

11、铵根离子测量范围（mg/L）：0.005 -15,000

12、NO3-1测量范围（mg/L）：0-15,000

三、投标人需提供制造商授权函和售后服务承诺函原件（并加盖制造商公章）。

四、投标人能够提供良好的维护服务（需提供营执照复印件并加盖投标人公章）。

五、投标文件（需要法人代表签字，单位盖章并密封，封口处加盖单位公章确认密封）。投标文件必须包含但不限于以下内容：投标书，开标一览表，投标分项报价表，法定代表人授权书，法人营业执照。有意者，请将投标文件封存完好（封口处均需加盖投标单位公章确认密封），于2019年11月12日前寄：厦门市东渡海山路7号省水产研究所行政综合部305室宫先生、黄先生收（邮编：361013，联系电话0592-6013065），项目联系人：巫旗生，联系电话:15880208537 。

中标单位的确定由所行政分管领导、行政监察员、行政综合部和采购科室组成的评标小组进行评估决定供货单位。

注：邮寄时请在封面注明设备的名称及招标公告编号。

福建省水产研究所

2019年10月22日