2019（15）号

新型鱼糜制品开发及其关键技术研究项目采购细胞培养箱1台招标公告

仪器技术参数

- 细胞培养箱（最高限价￥：94000元/台）

- 技术参数：

1、有效容积：150 L

2、控制器：PID微处理控制，数字显示；

3、*采用循环制冷方式，无氟设计，不会出现局部过冷结霜现象；

4、*箱体材料：医用级316不锈钢培养室，电抛光单片成型内腔，外体加抗菌涂层；

5、*加热方式：高性能绝缘六面直接加热气套系统，外门独立加热；

6、进气方式：HEPA高效过滤器进气；

7、*CO2探头：无漂移红外传感器；

8、温度控制范围：低于环境温度10度～60℃；

9、温度控制精度：±0.1℃；

10、CO2浓度控制范围：0～20%；

11、CO2浓度控制精度：±0.1 %；

12、湿度：≥95RH

13、*报警功能：高低温报警、CO2浓度报警、低压、电源失灵报警等；

14、4层不锈钢层架；

15、外部尺寸（W*D*H）：635*660*880；

16、内部尺寸（W*D*H）：510*500*600；

17、国际标准：ISO9001 和UKAS 国际质量体系认证。

三、投标人需提供制造商授权函和售后服务承诺函原件（并加盖制造商公章）。

四、投标人能够提供良好的维护服务（需提供营执照复印件并加盖投标人公章）。

五、投标文件（需要法人代表签字，单位盖章并密封，封口处加盖单位公章确认密封）。投标文件必须包含但不限于以下内容：投标书，开标一览表，投标分项报价表，法定代表人授权书，法人营业执照。有意者，请将投标文件封存完好（封口处均需加盖投标单位公章确认密封），于2019年12月11日前寄：厦门市东渡海山路7号省水产研究所行政综合部305室宫先生、黄先生收（邮编：361013，联系电话0592-6013065），项目联系人：陈贝，联系电话:13950001893。

中标单位的确定由所行政分管领导、行政监察员、行政综合部和采购科室组成的评标小组进行评估决定供货单位。

注：邮寄时请在封面注明设备的名称及招标公告编号。

福建省水产研究所

2019年11月21日