福建省水产研究所

“2020年第二次全国污染源普查项目”

采购BOD自动测定仪招标公告

2020（10）号

一、BOD自动测定仪：（最高限价¥50000.00）

二、BOD自动测定仪技术参数：

★1、无汞测定，测试准确，可靠，1-7天测值自动保存

★2、测试原理	 压力探头感测法

★3、测试量	    BODn(符合DIN 38 409 part 52)

★4、测试范围	 0…4000 mg/l，

★5、准确度	    ±1（±3.55 hPa）

★6、显示屏	    LCD图表，背光，菜单控制，可显示数据和曲线

★7、工作范围	500……1100 hPa

8、保持	    BOD，每天

9、电源	    锂电池（280 mAh）2×CR2430

10、功耗	    最大25mA(显示时)

11、安全等级	3 to IEC 1010

12、防护等级	IP54

13、EMC防护	发射：EN 50081-1 FCC Class A,防护：EN 50082-1,EN 50082-2

14、周边温度	贮存：-25……+65℃,工作：+5……+50℃

15、尺寸	    69×70 mm（高×直径）

16、搅拌底座	IS 12

17、电源	    变压器,230VAC (+10%……15%)50/60 Hz/24 VA

18、搅拌位置	12 个

19、搅拌速率	180…450 min-1,程序自动可控制

20、安全等级	3,IEC 1010

21、保护等级	IP30 to DIN 40050

22、EMC防护	发射：EN 50081-1 FCC Class A,防护：EN 50082-1,EN 50082-2

23、周边温度	贮存：-25……+65℃,工作：+5……+40℃

24、质保      1年

三、配置要求

配置清单

| 测量头OxiTop-i | 12个 |
| --- | --- |
| 样品瓶PF600 | 12个 |
| 搅拌座IS 12 | 1个 |
| 橡胶套GK600L | 12个 |
| 搅拌子RST600 | 12个 |
| 搅拌棒REF600 | 1个 |
| 氢氧化钠NHP600 | 1套 |
| 硝化抑制剂NTH600 | 1瓶 |
| 164ml溢流烧杯MK164/600 | 1个 |
| 432ml溢流烧杯MK 432/600 | 1个 |
| 原版操作说明书 | 1本 |
| 中文操作说明书 | 1本 |
| 仪器保修卡 | 1份 |

四、投标时间、地点、方式和评标：

1、投标人需提供制造商授权函和售后服务承诺函原件（并加盖制造商公章）。

2、投标人能够提供良好的维护服务（需提供营执照复印件并加盖投标人公章）。

3、投标文件（需要法人代表签字，单位盖章并密封，封口处加盖单位公章确认密封）。投标文件必须包含但不限于以下内容：投标书，开标一览表，投标分项报价表，法定代表人授权书，法人营业执照。有意向者，请将投标文件封存完好（封口处均需加盖投标单位公章确认密封），于2020年12月7日下午下班（17:30）前寄达，2020年12月8日上午9点30分在招标方福建省水产研究所当场开标。

4、本招标项目招标人对投标人的资格审查采用的方式：资格后审。

5、本招标项目采用合理低价中标，评标人员由招标方组成，中标单位的确定由所行政分管领导、监督小组、办公室和采购科室组成的评标小组进行评估决定供货单位。若投标单位少于3家（不含3家），未达到评标要求数量，我所将采用竞争性谈判的方式确定中标单位。

6、评标后通知投标方。投标方可咨询评标情况，但不得干扰招标方的评标。

7、接中标通知后，超过三个工作日未与招标方签订合同的，投标保证金作为招标方的损失赔偿费，招标方有权将该招标项目交由本次招标的次优方案的商家履约。

8、对本标书有异议者，请在2020年11月19日上午9点前提出。本标书有更改之处，请关注我所网站公告。

9、招标答疑时间：2020年11月19日上午9点，福建省水产研究所1号楼三楼会议室。

四、联系方式及地址：

1、领标地址：厦门市湖里区海山路7号1号楼216室王小姐收，邮编：361013，联系电话0592-5678567。

2、项目联系人及电话：林娇  18965151495。

3、传真: 0592-6013055。

4、注：邮寄时请在封面注明投标项目的名称及招标公告的编号。

福建省水产研究所

2020年11月16日