2021（6）号福建省水产研究所

“海洋与渔业结构调整专项”项目蛋白质谱分析软件招标公告

一、蛋白质谱分析软件（最高限价￥：98000元/台）

二、技术参数：

技术参数：

1. 基于蛋白质质谱数据的一站式软件分析平台，能够完整地进行从数据转化到蛋白鉴定及定量，翻译后修饰及序列突变，最终进行结果验证、可视化以及报告的分析流程。

★2. 内置基于卷积神经网络深度学习的从头测序（de novo）算法，模式生物保留时间预测功能。

★3. 同时兼容DDA数据采集模式与DIA数据采集模式两种数据类型的分析。

★4. 支持谱图库构建和搜索的蛋白质谱数据分析方法。

5. 支持对DIA数据采集模式直接搜索蛋白序列数据库。

6. 支持在一次分析中不限制翻译后修饰的数目，分析所有天然潜在可能发生的翻译后修饰，或者任意指定的修饰类型。

7. 支持非标记定量，常见的标记定量，如iTRAQ/TMT, SILAC等定量方法，同时提供结果的统计验证。

8. 支持多种酶切方法的分析项目。

9. 支持绝大多数主流仪器产出的原始数据，支持的碎裂模式包括CID, HCD, ETD/ECD, EThcD等。

10. 支持多种标准数据格式和统计图表的导出功能。

11. 售后服务：

（1）软件安装激活及培训

提供完整的软件安装激活及培训流程。在客户约定时间内我司提供安装调试服务，在确认客户的系统及硬件环境后，专门人员进行实地或远程安装，确保软件系统运行无误。软件激活后，安排一次现场培训，主要内容是软件的常规使用和结果解读等。

（2）售后技术支持服务

具有永久使用权限，质保期为一年，包含软件正式使用起一年内的免费升级及技术支持费用，超过一年后用户可根据需要决定是否购买软件升级，每年的升级费用为当前软件最新价格的30%。

质保期以内：在软件正式激活使用起一年内（一年质保期）提供软件的免费升级及售后技术支持。在使用期间，承诺在用户遇到任何技术或售后问题联系我们后，24小时内电话或邮件响应，对用户在使用过程中出现的问题提供及时专业的服务，包括免费的技术支持，以及对用户进行数据分析方案的咨询和建议。

质保期以外：软件使用超过一年质保期后，我们仍会提供技术支持、解答用户的技术问题，通过电话、QQ、微信等远程方式解决我司免费提供，若需要到用户现场服务，由用户支付技术人员差旅费用。

三、配置要求

蛋白质谱分析软件是基于蛋白质质谱数据的一站式软件分析平台，能够完整地进行从数据转化到蛋白鉴定及定量，翻译后修饰及序列突变，最终进行结果验证、可视化以及报告的分析流程。支持绝大多数主流仪器产出的原始数据，支持的碎裂模式包括CID，HCD，ETD/ECD，EThcD， IRMPD和UVPD。所有功能模块包括de novo sequencing、PEAKS DB、PEAKS SL、PTM、SPIDER、inChorus、PEAKS Q。

四、投标时间、地点、方式和评标：

1、投标人需提供售后服务承诺函原件（需提供营执照复印件并加盖投标人公章）。

2、投标文件（需要法人代表签字，单位盖章并密封，封口处加盖单位公章确认密封）。投标文件必须包含但不限于以下内容：投标书，开标一览表，投标分项报价表，法定代表人授权书，法人营业执照。有意向者，请将投标文件封存完好（封口处均需加盖投标单位公章确认密封），于2021年9月9日下午下班（17：30）前寄达，2021年9月10日上午9点30分在招标方福建省水产研究所当场开标。

3、本招标项目招标人对投标人的资格审查采用的方式：资格后审。

4、本招标项目采用合理低价中标，评标人员由招标方组成，中标单位的确定由所行政分管领导、监督小组、办公室和采购科室组成的评标小组进行评估决定供货单位。若投标单位少于3家（不含3家），未达到评标要求数量，我所将采用竞争性谈判的方式确定中标单位。

5、评标后通知投标方。投标方可咨询评标情况，但不得干扰招标方的评标。

6、接中标通知后，超过三个工作日未与招标方签订合同的，投标保证金作为招标方的损失赔偿费，招标方有权将该招标项目交由本次招标的次优方案的商家履约。

7、对本标书有异议者，请在2021年9月9日上午9点前提出。本标书有更改之处，请关注我所网站公告。

8、招标答疑时间：2021年9月9日上午9点，福建省水产研究所1号楼三楼会议室。

五、联系方式及地址：

1、领标地址：厦门市湖里区海山路7号1号楼216室贺先生收，邮编：361013，联系电话0592-5678567。

2、项目联系人及电话：苏永昌 15880203238。

3、传真: 0592-6013055。

4、注：邮寄时请在封面注明投标项目的名称及招标公告的编号。

福建省水产研究所

2021年08月19日