福建省水产研究所

“海参饲用微生物制品产业化开发关键技术集成与示范”项目

海参饲用微生物投喂养殖系统招标公告

2021（7）号

一、海参饲用微生物投喂养殖系统（最高限价¥ 68000.00元）

二、工程量清单：

| 序号 | 产品名称 | 规格 |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 养殖系统主体 |  |  | 套 | 1 | 不锈钢底价，加固式结构 |
| 2 | 蛋白分离器 |  |  | 台 | 2 | 淡海水可用，配备科学漏斗及专业阀门 |
| 3 | 循环泵 |  |  | 台 | 3 | 提供供、排、回，全独立流程 |
| 4 | 冷暖水机 |  |  | 台 | 2 | 数字温控显示系统，具有故障报警功能 |
| 5 | 溶氧检测仪 |  |  | 台 | 2 | 厂家具有随手测测水仪软件证书及质量管理体系认证证书 |
| 6 | 温度计 |  |  | 台 | 5 | 配置专业潜水温度计 |

三、海参饲用微生物投喂养殖系统详细技术参数

1、 整体不锈钢底架；316L材质，加固式结构，焊接点使用全焊方式，防止安全隐患，整体尺寸(CM)1500*1000*1650

2、方便清晰观察的玻璃缸；

3、配套过滤集水槽，内含粗过滤，细过滤；

★4、蛋白分离器：亚克力材质、光洁美观，健康环保，淡海水可用。配备科学漏斗及专业阀门，可迅速分离水中蛋白粪便等杂质。

★5、UV紫外线杀菌器：壳体采用优质工程塑料，一体化设计经久耐用；精选配套UV-C灯管。并配高纯度石英保护套管、长效灭菌；特殊设计，横竖都可安装使用，节省占地；流程全闭合，带视窗监察；运行安全可靠、维护费用低；无化学反应，不产生二次污染。石英套管可清洗。

★6、数字温控显示系统，纯钛管蒸发器，控温范围3~35℃；具有温度的测量、显示和控制功能；压缩机具有延时保护功能；具有故障报警功能：包括水温传感器故障、除霜传感器故障、缺氧或压缩机低压压力故障、三相相序故障、排气温度传感器故障、高压故障、水流开关故障报警等功能。

★7、制冷、加热、报警自动识别切换，带温度校正功能；

8、每个养殖槽体采用独立供水系统，可以单独调节；具有专业回水技术，直接落地重心稳定。

9、配备LED照明系统，可控制启闭；

10、循环动力泵：提供供、排、回，全独立流程；

11、增氧系统：独立静音供氧系统。

12、技术规范：设备设计符合GMP认证要求。

★13、配置专业潜水温度计，大内存可存储90,000个以上测量值，可防水5米以上。（提供官方网站链接页面打印页并加盖公章）

★14、配置溶解氧检测仪，溶解氧检测仪厂家具有随手测测水仪软件证书及质量管理体系认证证书（提供证书复印件并加盖公章）。

★15、实验室配套安全摄像机模块：网络摄像机机通过网络接口检验、最低照度检验、复位功能检验、网络传输能力，网络协议安全检验、图像参数设置检验、断电保护功能检验、稳定性试验、图像质量检验等性能。（投标人须提供具有CMA或CNAS认证资质第三方检测机构出具的检验报告复印件，并加盖投标人公章）

★16、为了保障本系统良好的售后服务，投标人须具备五星级售后服务认证证书（提供售后服务认证证书复印件并加盖投标人公章），并提供生产厂家针对此次供货的售后服务承诺书（加盖生产厂家公章）。

★17、投标人须提供生产厂家出具的产品宣传彩页，并加盖生产厂家公章。

四、投标时间、地点、方式和评标：

1、投标人需提供售后服务承诺函原件（需提供营执照复印件并加盖投标人公章）。

2、投标文件（需要法人代表签字，单位盖章并密封，封口处加盖单位公章确认密封）。投标文件必须包含但不限于以下内容：投标书，开标一览表，投标分项报价表，法定代表人授权书，法人营业执照。有意向者，请将投标文件封存完好（封口处均需加盖投标单位公章确认密封），于2021年 9 月14 日下午下班（17：30）前寄达，2021年 9月15日上午9点30分在招标方福建省水产研究所当场开标。

3、本招标项目招标人对投标人的资格审查采用的方式：资格后审。

4、本招标项目采用合理低价中标，评标人员由招标方组成，中标单位的确定由所行政分管领导、监督小组、办公室和采购科室组成的评标小组进行评估决定供货单位。若投标单位少于3家（不含3家），未达到评标要求数量，我所将采用竞争性谈判的方式确定中标单位。

5、评标后通知投标方。投标方可咨询评标情况，但不得干扰招标方的评标。

6、接中标通知后，超过三个工作日未与招标方签订合同的，投标保证金作为招标方的损失赔偿费，招标方有权将该招标项目交由本次招标的次优方案的商家履约。

7、对本标书有异议者，请在2021年9月15日上午9点前提出。本标书有更改之处，请关注我所网站公告。

8、招标答疑时间：2021年9月15日上午9点，福建省水产研究所1号楼三楼会议室。

五、联系方式及地址：

1、领标地址：厦门市湖里区海山路7号1号楼216室贺先生收，邮编：361013，联系电话0592-5678567。

2、项目联系人及电话： 杨求华：18850558955；李慧耀：13110929226。

3、传真: 0592-6013055。

4、注：邮寄时请在封面注明投标项目的名称及招标公告的编号。

福建省水产研究所

2021年  8 月 25 日