福建省水产研究所

“福建省种业创新与产业化工程”项目

单管式发光检测仪招标公告

2021（14）号

一、单管式发光检测仪（最高限价￥：99800元/台）

二、技术参数：

- 工作条件及物理参数：

运行温度：15-40℃

电源：0.5A，100–240V，50–60Hz (国际通用)

尺寸：32.82cm长×26.52cm宽×21.39cm高

重量：约3.65kg

2．技术参数

2.1检测模式：生物、化学发光；

*2.2 检测器：光电倍增管PMT(光子计数和模拟电流双模式)

2.3 光谱应答范围：350nm-650nm

*2.4 灵敏度: 1×10-21摩尔的萤光素酶或3×10-18摩尔的ATP

*2.5 线性范围：大于8个数量级

*2.6仪器中预置有ATP发光检测操作程序，双萤光素酶报告基因检测程序等，可免费升级。

2.7 样品通量：1.5ml离心管

*2.8 可实现荧光检测模块升级：蓝光或UV荧光检测

2.9 数据输出: 通过9针RS-232串行数据线

2.10用户界面：Windows® 98 或更新的操作系统

2.11控制：内置电脑或外接PC两种方式

三、投标时间、地点、方式和评标：

1、投标人需提供售后服务承诺函原件（需提供营执照复印件并加盖投标人公章）。

2、投标文件（需要法定代表人签字，单位盖章并密封，封口处加盖单位公章确认密封）。投标文件必须包含但不限于以下内容：投标书，开标一览表，投标分项报价表，法定代表人授权书，法人营业执照。有意向者，请将投标文件封存完好（封口处均需加盖投标单位公章确认密封），于2021年11月29日下午下班（17：30）前寄达，2021年11月30 日上午9点30分在招标方福建省水产研究所当场开标。

3、本招标项目招标人对投标人的资格审查采用的方式：资格后审。

4、本招标项目采用合理低价中标，评标人员由招标方组成，中标单位的确定由所行政分管领导、监督小组、办公室和采购科室组成的评标小组进行评估决定供货单位。若投标单位少于3家（不含3家），未达到评标要求数量，我所将采用竞争性谈判的方式确定中标单位。

5、评标后通知投标方。投标方可咨询评标情况，但不得干扰招标方的评标。

6、接中标通知后，超过三个工作日未与招标方签订合同的，投标保证金作为招标方的损失赔偿费，招标方有权将该招标项目交由本次招标的次优方案的商家履约。

7、对本标书有异议者，请在2021年11月19 日上午9点前提出。本标书有更改之处，请关注我所网站公告。

8、招标答疑时间：2021年11月19 日上午9点，福建省水产研究所1号楼三楼会议室。

四、联系方式及地址：

1、领标地址：厦门市湖里区海山路7号1号楼216室贺先生收，邮编：361013，联系电话0592-5678567。

2、项目联系人及电话：乔琨 13950131343。

3、传真: 0592-6013055。

4、注：邮寄时请在封面注明投标项目的名称及招标公告的编号。

福建省水产研究所

2021年11月 9 日