福建省水产研究所

“海水养殖尾水生物净化池构建技术研究与示范/海水池塘养殖尾水人工湿地处理技术研究与示范”项目

采购转鼓过滤机（1台）招标公告

2021（23）号

一、转鼓过滤机（1台）（最高限价 ¥30000.00）

二、转鼓过滤机技术参数：

1. 外型箱体结构，材质PP，200目316L不锈钢筛网。

2. 含耐海水腐蚀转鼓过滤机进水水泵、316L材质的反冲洗水泵，含PLC电控箱，自动反冲洗，可设定间隙或连续运行，可自行设定运行时间和反冲洗时间。

3. 最大处理流量：60m3/h，总功率（不含进水水泵）：1.3kW，电压：380V。

4.含税费、运费等。

三、投标时间、地点、方式和评标：

1、投标文件（需要法人代表签字，单位盖章并密封，封口处加盖单位公章确认密封）。投标文件必须包含但不限于以下内容：投标书，开标一览表，投标分项报价表，法定代表人授权书，法人营业执照。有意向者，请将投标文件封存完好（封口处均需加盖投标单位公章确认密封），于2021年12月9 日下午下班（17：30）前寄达，2021年12月 10 日上午9点30分在招标方福建省水产研究所当场开标。

2、本招标项目招标人对投标人的资格审查采用的方式：资格后审。

3、本招标项目采用合理低价中标，评标人员由招标方组成，中标单位的确定由所行政分管领导、监督小组、办公室和采购科室组成的评标小组进行评估决定供货单位。若投标单位少于3家（不含3家），未达到评标要求数量，我所将采用竞争性谈判的方式确定中标单位。

4、评标后通知投标方。投标方可咨询评标情况，但不得干扰招标方的评标。

5、接中标通知后，超过三个工作日未与招标方签订合同的，投标保证金作为招标方的损失赔偿费，招标方有权将该招标项目交由本次招标的次优方案的商家履约。

6、对本标书有异议者，请在2021年11月29 日上午9点前提出。本标书有更改之处，请关注我所网站公告。

7、招标答疑时间：2021年11月29 日上午9点，福建省水产研究所1号楼三楼会议室。

四、联系方式及地址：

1、领标地址：厦门市湖里区海山路7号1号楼216室贺先生收，邮编：361013，联系电话0592-5678567。

2、项目联系人及电话：陈小红  13559494249。

3、传真: 0592-6013055。

4、注：邮寄时请在封面注明投标项目的名称及招标公告的编号。

福建省水产研究所

2021年11月17 日