福建省水产研究所鱼基因组及多组学检测项目

采购需求及质控技术参数要求

一、采购需求

福建省水产研究所两个鱼完美T2T基因组项目（包含二代survey，三代hifi，超长ONT，HIC，普通二代转录组提取建库和测序），160个鱼组织重测序项目。

二、质控技术参数要求

项目一（完美T2T基因组）：

1、样本寄送：到指定地点收取本项目涉及的所有生物样品，并使用干冰运至公司。两个鱼完美 T2T 基因组提取建库和测序，供应商能结合hifi数据和最先进的 ONT ultro-long super basecalling 数据组装大基因组，具备相应的测序平台和服务器计算资源。拟测序鱼类预估基因组大小10G，要求挂载率＞95%，busco值＞98%，contig N50＞1Gb，至少50%染色体T2T。

2、拥有提取、建库、测序智能自动化产线，保证每批次样本试验的稳定性。

3、自主拥有二代及三代测序平台，基因组HiFi 测序：PacBio Revio 三代测序平台；HiFi 数据高准确度长读长测序数据平均读长≥15Kb，每个cell产出90G及以上；ONT 超长ultra-long测序；二代50x做基因组survey分析，数据质量 Q20≥90%，Q30≥85%。

4、基因组HiC辅助挂载：测序深度300×；单个文库数据量≥200G。

5、基因组辅助注释需要做10个不同组织部位的二代转录组测序，每个样本测6G，数据质量Q20≥90%，Q30≥85%。

6、结果交付：下机原始数据、质控数据, 合格样品测序多测出的数据为招标单位无偿所有，产出数据量不够或者质量不达标或测序错误的样品，服务商需要免费补测并补偿同样数量测序数据。数据保存时限：在项目完结交付原始数据后，可保存原始数据三个月。项目周期及相关要求：测序周期、基因组组装和注释共计60个工作日。

7、投标方需为本项目配备专业的技术服务团队，团队成员包括专门的项目负责、技术支持、售后服务人员等，根据项目特点，对项目进行全流程跟进服务。在项目完结的24个月内，如采购方有需求，可向采购方提供免费的结题报告内的项目咨询以及技术支持服务。

项目二（鱼组织重测序）：

1、样本寄送：到指定地点收取本项目涉及的所有生物样品，并使用干冰运至公司。

2、DNA提取和检测：

对于采购方提供的样本，将尽可能的保证提取效率及提取质量。对DNA样品的检测需要包括下列3种方法:

（1）琼脂糖凝胶电泳分析DNA降解程度以及是否有RNA污染；

（2）Nanodrop检测DNA的纯度(OD260/280比值)；

（3）Qubit对DNA浓度进行精确定量；

检测完成后提供DNA检测报告。

3、文库构建和检测：

将基因组DNA经Covaris破碎仪随机打断成长度为350bp的片段，之后完成末端修复加A、接头连接、PCR扩增、片段筛选等一系列文库构建工作。文库构建完成后，使用如下方法进行文库质量检测：

（1）使用Qubit 3.0进行初步定量；

（2）使用Agilent 2100 Bioanalyzer对文库的Insert size进行检测；

（3）Insert size符合预期后，使用Q-PCR方法对文库的有效浓度（>2 nM）进行准确定量，以保证文库质量；

检测完成后提供文库质量检测报告。

4、测序策略和质量承诺：

构建成功的文库进行上机测序，具体需满足如下要求

（1）测序平台：Illumina Xplus/华大T7；

（2）数据质量：每个样品产生不低20x数据量，数据质量良好，Q20>95%，Q30>90%。提供测序数据质量报告；合格样品测序多测出的数据为招标单位无偿所有，产出数据量不够或者质量不达标或测序错误的样品，服务商需要免费补测并补偿同样数量测序数据。

（3）结果交付：下机原始数据、质控数据。数据保存时限：在项目完结交付原始数据后，可保存原始数据三个月。项目周期及相关要求：测序周期共计 30 个工作日。